## 1° Partie
1° Partie - Adaptation de pompe au réseau par V2V
Ne complétez que les cases blanches et pensez à lire les commentaires.
| Qv | PAmont | PAval | Hm | DP
Réglage | l/h | mce | mce | mce | mce
1 | 0
2
3
4
5
Z =
Valeurs à déterminer au débit demandé :
|  | Hm = |  | mce
|  | PdC réseau = |  | mce
|  | PdC de R1 grande ouverte = |  | mce
|  | PdC à créer par R1 = |  | mce
|  | Réglage à créer sur R1 = |  | tour
|  | Débit obtenu après réglage = |  | l/h
|  | Porcentage d'erreur = |  | %
Note on B11: Entrez le débit maxi
Note on G5: DP= Z.qv²
Note on G12: Calculez le coefficient de réseau "Z", aux conditions du 5ème réglage .

## 2° Partie
2° Partie - Equilibrage de réseaux en parallèle
Ne complétez que les cases blanches et pensez à lire les commentaires.
Débits désirés après réglage.
Débit en l/h | 2400 | 600 | 600 | 600 | 600
1 - Sans réglage.
Robinet | RPrincipal | R1 | R2 | R3 | R4
Réglage en tour | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Débit en l/h
2 - Après réglage du robinet R4.
Robinet | RPrincipal | R1 | R2 | R3 | R4
Réglage en tour | 4 | 4 | 4 | 4
Débit en l/h |  |  |  |  | 600
3 - Après réglage du robinet R3.
Robinet | RPrincipal | R1 | R2 | R3 | R4
Réglage en tour | 4 | 4 | 4
Débit en l/h
4 - Après réglage du robinet R2.
Robinet | RPrincipal | R1 | R2 | R3 | R4
Réglage en tour | 4 | 4
Débit en l/h
5 - Après réglage du robinet R1.
Robinet | RPrincipal | R1 | R2 | R3 | R4
Réglage en tour | 4
Débit en l/h
PAspiration en mce
PRefoulement en mce
Hm en mce
6 - Détermination de la courbe de pompe en vitesse 2
| Qv | PAmont | PAval | Hm | DP
Réglage | l/h | mce | mce | mce | mce
1 | 0
2
3
4
5
Z =
7 - Valeurs à déterminer au débit demandé :
|  | Hm = |  | mce
|  | PdC réseau = |  | mce
|  | PdC de RPrinc. grand ouvert = |  | mce
|  | PdC à créer par RPrinc. = |  | mce
|  | Réglage à créer sur RPrinc. = |  | tour
8 - Après réglage du robinet principal.
Robinet | RPrincipal | R1 | R2 | R3 | R4
Réglage en tour
Débit en l/h
Pourcentage en %
Note on A9: Complétez ce tableau en indiquant les débits obtenus sans réglage.
Note on A14: Complétez ce tableau en indiquant le réglage de R4 pour le débit demandé, et les débits obtenus sans réglage.
Note on A19: Complétez ce tableau en indiquant le réglage de R3 pour que son débit soit égal à celui de R4, et les débits obtenus avec et sans réglage.
Note on A24: Complétez ce tableau en indiquant le réglage de R2 pour que son débit soit égal à celui de R4, et les débits obtenus avec et sans réglage.
Note on A29: Complétez ce tableau en indiquant le réglage de R1 pour que son débit soit égal à celui de R4, et les débits obtenus avec et sans réglage.
Note on A79: Complétez ce tableau en indiquant le réglage du robinet principal (obtenu par abaque après avoir complété la page suivante) et les débits obtenus avec réglage.
Note on B44: Débit du robinet principal avant son réglage.
Note on F38: DP= Z.qv²
Note on F45: Calculez le coefficient de réseau "Z", aux conditions du 5ème réglage .

## 3° Partie
3° Partie - Equilibrage de réseaux en parallèle
Ne complétez que les cases blanches et pensez à lire les commentaires.
Débits désirés après réglage.
Débit en l/h | 2500 | 650 | 700 | 600 | 550
1 - Sans réglage.
Robinet | RPrincipal | R1 | R2 | R3 | R4
Réglage en tour | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Débit en l/h
Pourcentage en %
2 - Après réglage du robinet R4.
Robinet | RPrincipal | R1 | R2 | R3 | R4
Réglage en tour | 4 | 4 | 4 | 4
Débit en l/h
Pourcentage en %
3 - Après réglage du robinet R3.
Robinet | RPrincipal | R1 | R2 | R3 | R4
Réglage en tour | 4 | 4 | 4
Débit en l/h
Pourcentage en %
4 - Après réglage du robinet R2.
Robinet | RPrincipal | R1 | R2 | R3 | R4
Réglage en tour | 4 | 4
Débit en l/h
Pourcentage en %
5 - Après réglage du robinet R1.
Robinet | RPrincipal | R1 | R2 | R3 | R4
Réglage en tour | 4
Débit en l/h
Pourcentage en %
PAspiration en mce
PRefoulement en mce
Hm en mce
6 - Détermination de la courbe de pompe en vitesse 3
| Qv | PAmont | PAval | Hm | DP
Réglage | l/h | mce | mce | mce | mce
1 | 0
2
3
4
5
Z =
7 - Valeurs à déterminer au débit demandé :
|  | Hm = |  | mce
|  | PdC réseau = |  | mce
|  | PdC de RPrinc. grand ouvert = |  | mce
|  | PdC à créer par RPrinc. = |  | mce
|  | Réglage à créer sur RPrinc. = |  | tour
8 - Après réglage du robinet principal.
Robinet | RPrincipal | R1 | R2 | R3 | R4
Réglage en tour
Débit en l/h
Pourcentage en %
Note on A9: Complétez ce tableau en indiquant les débits obtenus sans réglage.
Note on A15: Complétez ce tableau en indiquant le réglage de R4 pour le débit demandé, et les débits obtenus sans réglage.
Note on A21: Réglez le robinet R3 pour que son pourcentage de débit soit le même que celui de R4. Complétez ensuite le tableau en indiquant le réglage obtenu, ainsi que les débits avec et sans réglage.
Note on A27: Réglez le robinet R2 pour que son pourcentage de débit soit le même que celui de R4. Complétez ensuite le tableau en indiquant le réglage obtenu, ainsi que les débits avec et sans réglage.
Note on A33: Réglez le robinet R1 pour que son pourcentage de débit soit le même que celui de R4. Complétez ensuite le tableau en indiquant le réglage obtenu, ainsi que les débits avec réglage.
Note on A93: Complétez ce tableau en indiquant le réglage du robinet principal (obtenu avec le CBI) et les débits obtenus avec réglage.
Note on B49: Débit du robinet principal avant son réglage.
Note on F43: DP= Z.qv²